## Sheet1
PHỤ LỤC
(Kèm theo thông báo chào giá số: / TB-TTYT ngày tháng 09 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm)
STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | Số Lượng |  |  | Tài liệu hướng dẫn | Ghi chú
|  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sữa chữa
I | KIỂM ĐỊNH
1 | Pipet |  |  | 9 |  | Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
1.1 | Pipet (100-1000 µl) | Cái |  | 4
1.2 | Pipet (5-50 µl) | Cái |  | 2
1.3 | Pipet (10-100 µl) | Cái |  | 1
1.4 | Pipet (20-200 µl) | Cái |  | 2
2 | Cân thông dụng |  |  | 59
2.1 | Cân đứng có thước đo:120 Kg | Cái |  | 10
2.2 | Cân đồng hồ lò xo: 20,30 kg | Cái |  | 11
2.3 | Cân sơ sinh .20 kg | Cái |  | 19
2.4 | Cân điện tử | Cái |  | 16
2.5 | Cân Tự Chỉ Thị 120 Kg | Cái |  | 3
3 | Huyết áp kế |  |  | 33
3.1 | Huyết áp kế thủy ngân: | Cái |  | 2
3.2 | Huyết áp kế lò xo màng | Cái |  | 18
3.3 | Huyết áp kế điện tử; | Cái |  | 13
4 | Áp kế: |  |  | 19
4.1 | Áp kế lò xo ống | Cái |  | 1
4.2 | Đồng hồ Oxy (van điều áp khí Oxy) | Cái |  | 18
5 | Nhiệt kế y học; |  |  | 6
5.1 | Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại; | Cái |  | 4
6 | Phương tiện đo nhiêt độ, độ ẩm không khí |  |  | 21
6.1 | Nhiệt ẩm kế cơ | Cái |  | 13
6.2 | Nhiệt ẩm điện tử( tự ghi) | Cái |  | 8
7 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | Cái |  | 1
8 | Phương tiện đo điện tim; | Cái |  | 7
9 | Phương tiện đo điện não; | Cái |  | 1
10 | Phương tiện đo khúc xạ mắt; | Cái |  | 0
13 | Dao mổ điện | Cái |  | 3
14 | Lống ấp trẻ sơ sinh | Cái |  | 1
16 | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái |  | 2
II. | HIỆU CHUẨN, DUY TU BẢO DƯỠNG
1 | Nồi hấp tiệt trùng, nồi hấp ướt | Cái |  | 15
2 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Cái |  | 1
3 | Tủ lạnh đựng hoá chất | Cái |  | 3
4 | Máy ly tâm | Cái |  | 3
5 | Tủ bảo quản vaccin | Cái |  | 12
6 | Nhiệt kế tủ lạnh | Cái |  | 26
7 | Máy SPO2 | Cái |  | 22