## PL xin báo giá
PHỤ LỤC
( Kèm theo Thông Báo số: 27 /TB-TTYT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Trung Tâm Y Tế Bảo Lâm)
STT | Số Code yêu cầu báo giá | Tên vật tư y tế, phim x quang, sinh phẩm, hoá chất | Tiêu chí kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng kế hoạch 2023-2024
I |  | Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, Phim - X-Quang năm 2023-2024
1 | 1 | Bông không thấm nước, gói 1000gam | - Nguyên liệu: bông không hút nước được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ. | Kg | 5
2 | 2 | Bông y tế thấm nước, gói 100gam | - Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước. | Gói | 500
3 | 3 | Bông y tế thấm nước, gói 1000gam | - Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước. | kg | 140
4 | 4 | Băng bột bó (10cm x 2,7m) | - Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy. - Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. | Cuộn | 450
5 | 5 | Bột bó 15cm x 2,7m | - Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy - Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. | Cuộn | 300
6 | 6 | Băng thun 2 móc | - Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:3 - Kích cỡ: 8.0cm x 550cm | Cuộn | 50
7 | 7 | Băng chun 3 móc | - Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:4 Kích cỡ: 10.2cm x 550cm | Cuộn | 300
8 | 8 | Băng keo cuộn co dãn 10cm x 10m | - Băng dính co giãn 10cm x 10m | Cuộn | 13
9 | 9 | Băng Keo Dán Sườn 8cm*4.5m | - Băng thun có keo cố định khớp 8cm x 4.5m (Băng cuộn co giãn) | Cuộn | 18
10 | 10 | Băng keo thun co giãn 10cm x 4.5m | - Băng thun có keo cố định khớp 10cm x 4.5m (Băng cuộn co giãn) | Cuộn | 25
11 | 11 | Băng cuộn y tế 0,09m x 2,5m | - Kích thước: 9cm x 2,5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. | Cuộn | 4000
12 | 12 | Băng dính cá nhân | - Băng keo thông thoáng có độ dính cao, co giãn giúp bảo vệ các vết thương hở nhỏ, vết thương bị trầy xước, cố định kim tiêm. | Miếng | 300
13 | 13 | Gạc Vaselin 19 x 65 mm | Miếng gạc tẩm dầu parafin, không mùi, không vị, không màu hoặc hơi ngã vàng | Miếng | 1000
14 | 14 | Băng rốn trẻ sơ sinh | - Nguyên liệu: sợi Polyester. - Quy cách: 10cm x 7cm Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). | Hộp/ 3 cái | 10
15 | 15 | Băng keo lụa 5cm x 5m | - Băng keo lụa 5cm x 5m | Cuộn | 350
16 | 16 | Gạc phẫu thuật vô trùng 30x40x8 lớp | - Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Có sợi cản quang để kiểm tra sót gạc. | Miếng | 250
17 | 17 | Gạc mét khổ 0,8m | - Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. | Mét | 5000
18 | 18 | Gạc tiệt trùng 5cm*6,5cm*12 lớp, gói ≥10 miếng | - Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Gói | 10000
19 | 19 | Bơm tiêm 1cc | - Bơm tiêm 1ml + kim các cỡ | Cái | 11000
20 | 20 | Bơm tiêm 3ml | - Bơm tiêm 3ml + kim các cỡ | Cái | 200
21 | 21 | Bơm tiêm 5ml | - Bơm tiêm 5ml + kim các cỡ | Cái | 22000
22 | 22 | Bơm tiêm 10ml | - Bơm tiêm 10ml + kim các cỡ | Cái | 5000
23 | 23 | Bơm tiêm 20 ml | - Bơm tiêm 20ml + kim các cỡ | Cái | 200
24 | 24 | Kim cánh bướm các số | Kim cánh bướm các số, gồm các chi tiết: kim truyền, dây dẫn, đầu nối dây dẫn, nắp đậy đầu nối, nắp chụp kim, cánh bướm. Dây dẫn dài 30cm, được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gây gập gãy khi bảo quản và sử dụng. Kim được sản xuất từ thép không gỉ, sắc nhọn vát 3 cạnh. | Cái | 200
25 | 25 | Kim lấy thuốc G18 | '- Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | Cái | 5000
26 | 26 | Kim Luồn Mạch Máu các số | - Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại. - Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. | Cái | 2500
27 | 27 | Kim gây tê tủy sống số 18G-25G | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G18, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Cái | 250
28 | 28 | Kim nha khoa | - Cỡ kim: 27G - Chiều dài kim: 21mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485: 2016 | Cái | 600
29 | 29 | Kim châm cứu các số | Kích cỡ: - Đường kính: 0.17mm, 0.18mm, 0.25mm, và 0.30mm - Độ dài lưỡi kim: 7mm, 15mm, 18mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, và 75mm - Lưỡi kim làm bằng thép dùng trong y tế, nhập khẩu từ Hàn Quốc, không gỉ - Đốc kim làm bằng thép không gỉ | Cái | 75000
30 | 30 | Dây truyền dịch | - Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y. - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn. - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Bộ | 3000
31 | 31 | Găng tay khám | - Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc nhám ngón, có phủ bột, chiều dài 220mm-240mm. | Đôi | 42000
32 | 32 | Găng sản khoa | Găng tay sản khoa tiệt trùng | Đôi | 20
33 | 33 | Găng tay vô khuẩn các số | Găng tay vô trùng các số | Đôi | 9000
34 | 34 | Dây cho ăn các cỡ | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 25
35 | 35 | Túi Đựng Nước Tiểu | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 250
36 | 36 | Túi đo khối lượng máu sau sinh | Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Kích thước: 1.050mm x 700mm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng- Tiệt trùng bằng khí OE- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 10
37 | 37 | Lọ nhựa đựng mẫu nắp đỏ, có nhãn | Lọ nhựa trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Lọ | 250
38 | 38 | Canuyn mở khí quản các số | - Khai mở khí quản với thiết kế có bóng trong có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm. - Chất liệu mềm không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. - Size: 3,4,4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5,8, 8.5,9. | Cái | 5
39 | 39 | Ống nội khí quản các cỡ | - Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. - Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. - Đóng gói riêng lẽ từng túi Size:2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8 | Cái | 50
40 | 40 | Dây thở oxy 2 nhánh các sise | - Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 550
41 | 41 | Ống Sonde tiểu 1 nhánh các số | - Được thế kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. - Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dự ứng. - Đầu khép kín có hai mắt bên. - Màu sắc: màu vàng kem. - Thân ống mềm mại trong suốt. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi. - Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18 | Sợi | 200
42 | 42 | Ống Sonde tiểu 2 nhánh các số | Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. • Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. • Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ. • Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22. | Sợi | 130
43 | 43 | Dây hút nhớt các số | - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | Cái | 400
44 | 44 | Dây hút dịch phẫu thuật | - Kích thước: dài 2m. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất, có hai đầu nối màu xanh, kích thước 38mm. - Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt trùng (2 lớp túi) -Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 200
45 | 45 | Kim khâu tam giác Các cỡ | - Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. Kích thước: - Tam giác - tròn: 5*14 - Tam giác - tròn: 7*17 - Tam giác - tròn: 8*20 - Tam giác - tròn: 9*24 - Tam giác - tròn: 10*34 - Tam giác - tròn: 11*34 - Tam giác - tròn: 13*34 | Cái | 250
46 | 46 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi polyglactin 910 số 1/0, dài 90cm | - Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi polyglactin 910 số 1/0, dài 90cm | Tép | 250
47 | 47 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi polyglactin 910 số 2/0 | - Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi polyglactin 910 số 2/0 | Tép | 20
48 | 48 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm | - Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm | Tép | 20
49 | 49 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic axit số 1/0, dài 90cm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic axit, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Tép | 100
50 | 50 | Chỉ không tan tổng hợp polyamid 2/0, kim tam giác | - Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Tép | 550
51 | 51 | Chỉ không tan tổng hợp polyamid 3/0, kim tam giác | - Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Tép | 550
52 | 52 | Chỉ không tan tổng hợp polyamid 4/0, kim tam giác | - Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | Tép | 36
53 | 53 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut 2/0 | - Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 650
54 | 54 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut 3/0 | - Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 300
55 | 55 | Lưỡi Dao mổ các số | - Chất liệu được làm từ thép carbon với công nghệ sản xuất hiện đại của Đức. - Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau. - Lưỡi dao đã được tiệt trùng. - Gồm các size: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23. | Cái | 500
56 | 56 | Đai cổ cứng các số | - Chất liệu 2 mảnh mút EVA, khóa Velcro, hệ thống dán xé ngoại nhập. | Cái | 15
57 | 57 | Đai cổ mềm các số | - Chất liệu mút mềm, khóa Velcro, hệ thống dán xé ngoại nhập | Cái | 30
58 | 58 | Nẹp iselin 25cm | - Chất liệu bằng nhôm có dán mút mềm, dài 25cm | Cái | 20
59 | 59 | Đai xương đòn các số | - Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số | Cái | 70
60 | 60 | Đai cột sống L3 các số | - Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. Băng nhám dính (khóa Velcro), vải mút mềm, thun đàn hồi. Dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng. | Cái | 5
61 | 61 | Airway các số | '- Được làm từ Polyethylene không độc hại. Size có sẵn: - Size 0 - 60mm - đen - Size 1 - 70mm - trắng - Size 2 - 80mm - xanh lá - Size 3 - 90mm - vàng - Size 4 - 100mm - đỏ | Cái | 40
62 | 62 | Băng chỉ thị nhiệt độ hấp ướt | - Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 12mm x 55m. | Cuộn | 10
63 | 63 | Băng chỉ thị nhiệt độ hấp khô | - Băng keo chỉ thị nhiệt cho hấp Plasma/VH202 - Kích thước: 50 m x 20 mm. | Cuộn | 10
64 | 64 | Que gòn lấy mẫu bệnh phẩm | Que lấy bệnh phẩm thân nhựa, dài 16cm. | Cây | 100
65 | 65 | Que phết tế bào | - Sản Phẩm được làm bằng gỗ thông tự nhiên đã trích nhựa, có màu ngà, mùi gỗ thông tự nhiên không ngâm tẩm hóa chất, được tiệt trùng hoàn toàn bằng cách chiếu xạ tia Gamma sau khi đã hoàn thành đóng gói. - Sản phẩm có hình dáng giống chiếc xương gà với hai đầu khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng. | cái | 100
66 | 66 | Vòng tránh thai | - Vòng tránh thai New Choice Model T Cu 380A (Copper T 380A), kích thước chiều rộng 32± 0.50 mm; chiều dài: -36± 0.50 mm, được làm từ hợp chất của nhựa Polyethylene và Barium Sulphate. Trục ngang của Vòng tránh thai có quấn dây đồng, đồng thời được rập thêm các mảnh đồng để làm tăng hàm lượng đồng. Trên khung chữ T, ở phần chân được buộc một sợi dây được làm từ nhựa PE tỉ trọng cao. Sợi dây này giúp cho người sử dụng dễ dàng kiểm tra và cũng giúp cho việc tháo vòng dễ dàng hơn. | Cái | 100
67 | 67 | Kẹp rốn sơ sinh | '- Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. | Cái | 900
68 | 68 | Nhiệt kế thủy ngân | - Nhiệt kế thủy tinh hiệu Aurora. - Model 6001-A/B | Cái | 100
69 | 69 | Tube nhựa 5ml có nắp không tiệt trùng | Kích thước 13x75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nhựa PS trắng trong, nắp nhựa ấn trong màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6ml. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. | Ống | 5000
70 | 70 | Dây garo | - Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:2 | Sợi | 70
71 | 71 | Ống nghiệm EDTA K2 nắp cao su | - Kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. - Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Cái | 6000
72 | 72 | Ống nghiệm heparin 2ml | - Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen * Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 3900
73 | 73 | Lam kính nhám | - Độ dày: 1.0 - 1.2mm. - Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) - Vật liêu cấu thành: kính. - Loại nhám. | Hộp/ 72 miếng | 2880
74 | 74 | Lancet lấy máu xét nghiệm | - Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. - Tiệt trùng từng cây. | Cái | 8000
75 | 75 | Giấy in nhiệt 57*20 | - 57mm x 20m | Cuộn | 40
76 | 76 | Giấy Siêu Âm Đen Trắng | '- Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt của các dòng máy in nội soi, siêu âm. - Chất liệu giấy tốt có độ tin cậy cao, sắc nét bám màu tốt, không lem nhòe. - Kích cỡ giấy siêu âm đúng tiêu chuẩn 110mm. - Khả năng in ấn của loại giấy này lên đến 20m. | Cuộn | 45
77 | 77 | Giấy đo điện tim 1 cần | - 50mm x 30m | Cuộn | 25
78 | 78 | Giấy điện tim 3 cần | - 63mm x 30m | Cuộn | 25
79 | 79 | Giấy Monitor sản khoa | - 112mm x 30m | Cuộn | 20
80 | 80 | Đè lưỡi gỗ | - Sản phẩm được làm bằng gỗ thông, được sản xuất và sấy khô theo quy trình khép kín, có màu gỗ tự nhiên, không qua xử lý hóa chất và được tiệt trùng. | Cái | 100000
81 | 81 | Đầu Côn Vàng | - Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thi nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. - Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-200ul | Cái | 6500
82 | 82 | Đầu Côn Xanh | - Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thi nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. - Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-1000ul | Cái | 6500
83 | 83 | Khẩu trang y tế (3 lớp) | - Làm bằng 2 lớp vải không dệt và 1 lớp giấy kháng khuẩn (đối với khẩu trang 3 lớp), 3 lớp vải không dệt và lớp giấy kháng khuẩn (đối với khẩu trang 4 lớp), có nẹp mũi định hình ôm sát khuôn mặt và dây đeo tai bằng thun mềm mại. Dùng để giảm sự lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc | Cái | 500
84 | 84 | Khẩu trang N95 | - Khẩu trang có các nếp gấp hình chữ V có tác dụng ôm kín khuôn mặt khi đeo. Hiệu lực lọc ≥ 96% đối với NaCl trung bình kích thước 0,075±0,020 µm; trở lực hô hấp ≤ 30 mmH2O. - Hiệu quả lọc vi khuẩn- BFE theo BS EN 14683: 2019 đạt 99,99% | Cái | 200
85 | 85 | Giấy y tế | Kích thước: – Giấy y tế lớn 40×50 cm – Giấy y tế nhỏ 40×25 cm | Kg | 10
86 | 86 | Nón trong phẫu thuật | - Mũ phẫu thuật vô trùng. | Cái | 300
87 | 87 | Bao chân | - Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm, màu trắng đục, Bao nylon ngắn cổ: kích thước dài 38 cm, cao 15 cm. Bao nylon cao cổ: kích thước dài 42cm, cao 52cm. Không cho dịch, nước thấm xuyên qua. Thóang mát, dễ chịu, không gây dị ứng, không độc. vô trùng bằng khí EO hoặc không vô trùng. | Đôi | 300
88 | 88 | Tạp dề nylon 0.8*1.2m | - Chất liệu màng PE màu xanh, trắng sữa. - Kích thước 80cm*120cm*0.08mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 300
89 | 89 | Hộp an toàn ≥ 5lít | - Hộp an toàn giấy | Cái | 500
90 | 90 | Phim chụp X quang 20x25cm | - Kích cỡ: 20X25cm - Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000). | Tấm | 5600
91 | 91 | Phim chụp X quang 26x36 cm | - Kích cỡ: 26X36cm - D103Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000). | Tấm | 2600
92 | 92 | Ống phản ứng sử dụng cho máy Đông máu | - Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu tự động bằng cơ chế đo ánh sáng tán xạ. Cóng sử dụng một lần. - Cóng phản ứng duy nhất dành cho dòng máy đông máu tự động cụ thể, máy không thể dùng loại Cóng đo khác. - Lưu trữ ở nhiệt Độ phòng | cái | 3000
93 | 93 | Cốc đựng mẫu | • Sử dụng trên nhiều máy phân tích trong phòng thí nghiệm: hoàn hảo cho dòng máy phân tích Hitachi®7020. • Dung tích: Mẫu Cup 2.5ml. • Kích thước: (dài) 3.8cm x (đường kính miệng) 1.6cm x (đường kính đáy) 1cm. • Chất liệu: polystyrene (PS). | Cái | 2000
94 | 94 | Ống nghiệm citrat | - Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá. - Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.2%, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Ống | 1500
95 | 95 | Giấy in nhiệt 50*20 | - Thích ứng máy nước tiểu Cybow | Cuộn | 20
96 | 96 | Giấy in nhiệt 110MM X 30M X 16MM | - Thích ứng máy nước tiểu Reader | Cuộn | 13
97 | 97 | Reaction Rotor | - Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa | Cái | 10
98 | 98 | Lamen 22*22mm | - Tất cả các lammen được làm bằng chất liệu đặc biệt của Hydrolytical mà không có bât kỳ sai sót, mặt cắt chính xác. - Kích thước: 22mm x 22mm | Cái | 1000
99 | 99 | Điện Cực dán | - Hiệu Skintact. - Điện cực dán người lớn Ø50mm dùng trong điện tim gắng sức, holter ECG | Cái | 500
100 | 100 | Kim chích máu tiểu đường 30G | - Thân kim dạng tròn phù hợp với nhiều mẫu bút lấy máu. - Màu sắc: xanh da trời. - Size: 30g. | Cái | 1200
101 | 101 | Lam kính trơn | - Size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm, bề mặt trơn | Cái | 6000
102 | 102 | Bao cao su | - Được sản xuất từ cao sư thiên nhiên bằng công nghệ nhúng có màu sắc tự nhiên, co giãn tốt | Cái | 2000
103 | 103 | Ống nghiệm serum hạt to nắp đỏ | - Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đỏ. - Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. | Cái | 400
Tổng: 103 mặt hàng
II |  | Gói thầu số 2: Mua sắm Sinh Phẩm, Hoá chất năm 2023-2024
1 | 1 | Cồn 90 độ | Cồn 90 độ | Lít | 200
2 | 2 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | Lít | 550
3 | 3 | Javen | Javen | Lít | 1000
4 | 4 | Viên sủi khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn | Viên | 600
5 | 5 | Anti A | Anti A | Lọ | 10
6 | 6 | Anti B | Anti B | Lọ | 10
7 | 7 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần | Lít | 300
8 | 8 | Dầu parafin | Dầu parafin | Chai | 8
9 | 9 | Hóa chất nhuộm vàng nhạt, chai ≥1000ml | Hóa chất nhuộm vàng nhạt, chai ≥1000ml | Chai | 2
10 | 10 | Hóa chất nhuộm màu da cam, chai ≥1000ml | Hóa chất nhuộm màu da cam, chai ≥1000ml | Chai | 2
11 | 11 | Hóa chất nhuộm màu xanh tím, chai ≥1000ml | Hóa chất nhuộm màu xanh tím, chai ≥1000ml | Chai | 2
12 | 12 | Dung dịch Xanh Methylen chai ≥ 500ml | Dung dịch Xanh Methylen chai ≥ 500ml | Chai | 2
13 | 13 | Cồn tuyệt đối, chai ≥1000ml | Cồn tuyệt đối, chai ≥1000ml | Chai | 2
14 | 14 | Lugol (Iodine), chai ≥ 500ml | Lugol (Iodine), chai ≥ 500ml | Chai | 4
15 | 15 | Fuchsin, chai ≥ 500ml | Fuchsin, chai ≥ 500ml | Chai | 1
16 | 16 | Cloramin B | Cloramin B | Kg | 50
17 | 17 | Gel điện tim, Chai ≥ 250ml | Gel điện tim, Chai ≥ 250ml | Chai | 20
18 | 18 | Gel siêu âm, can ≥ 5 lít | Gel siêu âm, can ≥ 5 lít | Can | 15
19 | 19 | Test HBsAg | Test HBsAg | Test | 650
20 | 20 | Test HBeAg | Test HBeAg | Test | 100
21 | 21 | Test CEA | Test CEA | Test | 50
22 | 22 | Test nhanh chẩn đoán Viêm gan C ( HCV) | Test nhanh chẩn đoán Viêm gan C ( HCV) | Test | 100
23 | 23 | Test HAV | Test HAV | Test | 50
24 | 24 | Test AFP | Test AFP | Test | 50
25 | 25 | Test PSA | Test PSA | Test | 50
26 | 26 | Test Nhanh Phát Hiện Kháng Nguyên Sốt Xuất Huyết | Test Nhanh Phát Hiện Kháng Nguyên Sốt Xuất Huyết | Test | 390
27 | 27 | Test thử ma tuý 4 trong 1 | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% | Test | 900
28 | 28 | Test thử kháng thể kháng HIV | Độ nhạy 100% , - Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , | Test | 3900
29 | 29 | Test thử đường huyết | Tương thích máy On-Call Plus | Test | 400
30 | 30 | Test thử nước tiểu 10 thông số | Tương thích máy Reactif | Test | 1500
31 | 31 | Dung dịch pha loãng dùng trong xét nghiệm huyết học, thùng ≥20 lít | Tương thích máy xét nghiệm huyết học D | Thùng | 6
32 | 32 | Dung dịch rửa dùng trong xét nghiệm huyết học, thùng ≥ 20 lít | Tương thích máy xét nghiệm huyết học D | Thùng | 4
33 | 33 | Dung dịch ly giải dùng trong xét nghiệm huyết học, chai ≥500ml | Tương thích máy xét nghiệm huyết học D | Chai | 3
34 | 34 | Hóa chất định lượng Glucose | Tương thích máy sinh hóa bán tự động TC | Hộp | 2
35 | 35 | Hóa chất định lượng AST/GOT | Tương thích máy sinh hóa bán tự động TC | Hộp | 1
36 | 36 | Hóa chất định lượng ALT/GPT | Tương thích máy sinh hóa bán tự động TC | Hộp | 1
37 | 37 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng URIC ACID | Tương thích máy sinh hóa bán tự động TC | Hộp | 1
38 | 38 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 3
39 | 39 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 3
40 | 40 | Hóa chất định lượng Cholesterol, hộp ≥500ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 3
41 | 41 | Hóa chất định lượng HDL trực tiếp, hộp ≥ 80ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 4
42 | 42 | Hóa chất định lượng Creatinine, hộp ≥500ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 2
43 | 43 | Hóa chất định lượng Glucose, hộp ≥500ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 3
44 | 44 | Hóa chất định lượng Protein, hộp ≥500ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 1
45 | 45 | Hóa chất chuẩn đoán Triglycerides | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 4
46 | 46 | Hóa chất chuẩn đoán Urea, hộp | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 2
47 | 47 | Hóa chất định lượng Calcium, hộp ≥ 60ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 1
48 | 48 | Hóa chất hiệu chỉnh, hộp ≥25ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 3
49 | 49 | Cốc đựng mẫu | Tương thích máy sinh hóa A15 | Cái | 4000
50 | 50 | Hóa chất định lượng ALT/GPT, hộp ≥250ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 6
51 | 51 | Hóa chất định lượng AST/GOT,hộp ≥ 250ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 6
52 | 52 | Gel bôi trơn âm đạo |  | Tuýp | 24
53 | 53 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme chai ≥ 1 lít |  | Chai | 5
54 | 54 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde Can ≥ 3.78 lít |  | Can | 30
55 | 55 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế mức độ trung bình chai ≥ 1 lít |  | Chai | 5
56 | 56 | Test nhanh phát hiện H.P dùng trong nội soi |  | Test | 360
57 | 57 | Hóa chất pha loãng, Can ≥18 LÍT | Tương thích máy xét nghiệm huyết học Celltac α | Can | 28
58 | 58 | Hóa chất ly giải hồng cầu | Tương thích máy xét nghiệm huyết học Celltac α | Chai | 12
59 | 59 | Dung dịch rửa thường quy, can ≥ 5 lít | Tương thích máy xét nghiệm huyết học Celltac α | Can | 12
60 | 60 | Dung dịch rửa định kỳ, can ≥ 5 lít | Tương thích máy xét nghiệm huyết học Celltac α | Can | 12
61 | 61 | Test thử nước tiểu 11 thông số |  | Test | 500
62 | 62 | Hóa chất rửa đầu kim hút, hộp ≥ 50 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 2
63 | 63 | Hóa chất rửa đầu hút, hộp ≥ 500 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
64 | 64 | Hóa chất định lượng PT, hộp ≥ 40 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
65 | 65 | Hóa chất xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần, hộp ≥ 20 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
66 | 66 | Hóa chất dùng định lượng fibrinogen trong huyết tương, hộp ≥ 10 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
67 | 67 | Dung dịch đệm, hộp ≥ 150 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
68 | 68 | Hóa chất xác định Calcium Choloride, hộp ≥ 150 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
69 | 69 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1, hộp ≥ 10 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
70 | 70 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2, hộp ≥ 10 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
71 | 71 | Hóa Chất kiểm chuẩn plasma, hộp ≥ 10 ml | Tương thích máy xét nghiệm đông máu SYSMEX | Hộp | 1
72 | 72 | Dung dịch rửa, hộp ≥ 100 ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 1
73 | 73 | Test Covid-19 | Ngưỡng phát hiện: 142 TCID50/mL với vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1 ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS-CoV-2. +Mẫu dịch tỵ hầu: Độ nhạy: 96,30% (95%CI*: 90,86% - 98,55%); Độ đặc hiệu: 99,75% (95%CI*: 98,61%-99,96%); Độ chính xác: 99,02% (95%CI*: 97,73%-99,58%). +Mẫu dịch mũi so với dịch tỵ hầu (Ct≤25): Độ nhạy: 99,17% (95%CI: 95,43%-99,85%); Độ đặc hiệu: 99,53% (95%CI: 98,63%-99,84%); Độ chính xác: 99,47% (95%CI: 98,65%-99,79%). | Test | 1000
74 | 74 | Test thử đường huyết | Tương thích máy Nipro Premier | Test | 1200
75 | 75 | Test thử đường huyết | Tương thích máy ACCU-CHEK | Test | 600
76 | 76 | Máu chuẩn huyết học 3DN-MEK≥2ml |  | Lọ | 4
77 | 77 | Hóa chất định Acid Uric≥ 500ml |  | Hộp | 2
78 | 78 | Dung dịch Giemsa ≥ 500ml |  | Chai | 3
79 | 79 | Dung dịch rửa máy (CONCENTRATED SYSTEM LIQUID)≥ 1000ml | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 1
80 | 80 | Dung dịch nhuộm tím (MELAB - Crystal Violet ) ≥500ml |  | Chai | 1
81 | 81 | Dung dịch KOH 10% ≥100ml |  | Chai | 1
82 | 82 | Dung dịch rửa máy Huyết học ≥50ml (Probe cleanser) |  | Lọ | 3
83 | 83 | Dung dịch chuẩn máy sinh hoá(Calibrators) | Tương thích máy sinh hóa A15 | Hộp | 1
84 | 84 | Dầu soi chai ≥ 100 ml |  | Hộp | 10
85 | 85 | Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng, chai 1 lít |  | Chai | 70
Tổng: 85 Mặt hàng
Cộng I+II: 188 mặt hàng

## Sheet1
97 | Reaction Tube SU-40 | Cái | 1000 | Trùng STT 92 | Dốn dm
98 | Cốc đựng hoá chất đông máu (SLD VIAL ASSEMBLY) | Cái | 50 | Không kê khai giá | Bỏ
99 | Cốc đựng mẫu (Sample cup 2.0ml hitachi 911) | Cái | 500 | Trúng STT 93 | Dốn dm
100 | Giấy in nhiệt 5.7cm máy đông máu sysmex CA600 | Cuộn | 20 | Trúng STT 75 | Dốn dm
107 | Bơm Tiêm 0.1 ml ( TCMR) | Cái | 400 |  | Bỏ